|  | Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; А/Ц 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42 ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs |
| --- | --- |

Број: 05-95/7

Дана, 19.02.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 95/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.4/2019 – Лабораторијски материјал,прибор и посуде (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованих лица 
за поступак јавне набавке бр. 1.1.4/2019 – Лабораторијски материјал,прибор и посуде

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор/појашњење на исто:

1.питање/захтев за појашњење:

Везано за ЈН 95/4, достављамо Вам питање за

Партија бр.1:

Молим Вас да нам потврдите да је уз тендерску документацију, довољно да се достави Изјава којом ћемо се обавезати да ћемо приликом испоруке робе, уз сваку достављену хемикалију, доставити МСДС листе.

Одговор:

Наручилац ће на основу постављеног питања извршити одговарајуће измене и допуне конкурсне документације.

2.питање/захтев за појашњење:

Партија 2:

Лабораторијско стакло:

ставка 15- Да ли је прихватљиво понудити Дурхам епрувете 6x30мм?

ставка 18-Молим да прецизирате запремину боцу која Вам је потребна.

Метални прибор:

ставка 2 - Молим да прецизирате да ли Вам је потребна шпатула или лопатица? Ако су у питању шпатуле да ли је прихватљиво понудити шпатулу дужине 150мм? Ако су у питању лопатице да ли прихватљиво понудити лопатицу са металном дршком , дужине 160мм?

ставка 5 - Да ли је прихватљиво понудити  четке 40x100x180?

ставка 6 - Да ли је прихватљиво понудити четке 10x100x180 или 15x100x180?

Одговор:

Наручилац ће на основу постављеног питања извршити одговарајуће измене  и допуне конкурсне документације.

за Комисију

Јасна Јовић  с.р.
 – члан Комисије

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа